## General
Capacidad Instalada
| Turno: | General | Días laborables: |  |  | Lunes a Domingo |  |  | Horario: | 00:00 a 23:59
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| Área Analítica | Técnica automatizada o manual | Equipo de medición | Cantidad de equipos o personal en el área | Capacidad de proceso pruebas/hora | Horas efectivas de trabajo | Capacidad teórica instalada por día | Días laborables en promedio mensuales | Capacidad instalada téorica Mensual | Promedio de exámenes mensuales | % de uso de la capacidad instalada | Observaciones
1 | Hematologia | Automatizada | Advia 2120i | 1 | 120 | 20 | 2400 | 30 | 72000 | 1324.33 | 1.8393
|  | Manual | Microscopio | 1 | 60 | 20 | 1200 | 30 | 36000 | 1324.33 | 3.6787
2 | Quimica clinica | Automatizada | D-10 | 1 | 20 | 20 | 400 | 30 | 12000 | 250 | 2.0833
3 | Hematologia | Automatizada | Hematek | 1 | 60 | 20 | 1200 | 30 | 36000 | 1324.33 | 3.6787
4 | Coagulacion | Automatizada | ACL 700 | 1 | 25 | 20 | 500 | 30 | 15000 | 225 | 1.5
5 | Quimica clinica | Automatizada | Dimension EX 200 | 1 | 440 | 20 | 8800 | 30 | 264000 | 10000 | 3.7879
| Uroanálisis | Semi-Automatizado | Clinitek Advantus | 1 | 60 | 20 | 1200 | 30 | 36000 | 1200 | 3.3333
|  | Manual | Microscopio | 1 | 30 | 20 | 600 | 30 | 18000 | 1200 | 6.6667
| Inmunología | Automatizada | Immulite 1000 (Tiroideos) | 1 | 120 | 20 | 2400 | 30 | 72000 | 3600 | 5
|  | Automatizada | Immulite 1000 (Hormonas) | 1 | 120 | 20 | 2400 | 30 | 72000 | 720 | 1
Instrucciones para llenar el formato:
En la columna A se debe indicar el área analítica del laboratorio.
En la columna B se deberá indicar si la técnica es manual o automatizada,
En la columna C se debe indicar el nombre del equipo o la palabra "Manual", según corresponda.
En la columna D se deberá indicar el número de equipos por área (pruebas automatizadas) y de personal (prueba manuales) por área.
En la columna E Para pruebas automatizadas: revisar en el manual del usuario, en las fichas técnicas o consultar con el proveedor el número de exámenes que realiza por hora. Para pruebas manuales: revisar con el personal del área específica la cantidad de exámenes efectivos que podría realizar por hora. En ambos casos, si se tiene más de un equipo o persona, se deberá sumar la capacidad de proceso teórico/hora, por ejemplo Equipo A: 120 pruebas / hora Equipo B: 120 pruebas /hora Valor que se be colocar: 120 + 120 = 240 (pruebas/hora)
En la columna F se debe indicar el número de horas efectivas de trabajo que tiene el personal del área, excluyendo tiempos muertos por mantenimiento, control de calidad, horario de comida, etc.
En la columna G se multiplicará la cantidad indicada en la columna E por el valor indicado en la columna D, esto representa la capacidad teórica instalada por día.
En la columna H se deberán anotar la cantidad de días laborables mensuales.
En la columna I se deberá multiplicar el valor de la columna G por el valor de la columna H, esto representa la capacidad teórica instalada por mes.
En la columna J se debe indicar el promedio mensual de exámenes que recibe para esa área o equipo. Se recomienda tomar la estadística del año calendario anterior, por ejemplo, con los datos de enero a diciembre.
En la columna K, se deberá dividir el valor de la columna J entre el valor de la columna I y multiplicar el resultado por 100, esto representa el % de uso de la capacidad instalada.

## Capacidad instalada
|  | LABORATORIO CLINICO ARCA | [9 empty] | CÓDIGO: FOR-GEN-07
VERSIÓN: 0
|  | Capacidad Instalada | [9 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2023
| Turno: | Matutino | Días laborables: |  |  | Lunes a Domingo |  |  | Horario: | 07:00 a 15:00
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| Área Analítica | Técnica automatizada o manual | Equipo de medición | Cantidad de personal en el área | Capacidad de proceso pruebas/hora | Horas efectivas de trabajo | Capacidad teórica instalada por día | Días laborables en promedio mensuales | Capacidad instalada téorica Mensual | Promedio de exámenes mensuales | % de uso de la capacidad instalada | Observaciones
1 | Hematologia | Automatizada | NX550 Sysmex | 1 | 120 | 7 | 840 | 30 | 25200 | 795 | 3.1548 | La capacidad instalada mensual de los equipos está por debajo del 10%. Considerando el factor humano como el límitante por el proceso manual, la capacidad analítica instalada real es de 9.46%
|  | Tinción de extendidos / Factor límitante | Manual |  | 30 | 7 | 210 | 30 | 6300 | 795 | 12.619
|  | Manual / Factor límitante | Lectura del analista |  | 20 | 7 | 140 | 30 | 4200 | 795 | 18.9286
|  | Reactivo / Factor límitante | ADVIA | [5 empty] | 800 | 795 | 99.375
2 | Quimica clinica | Automatizada | Dirui 680 | 1 | 680 | 7 | 4760 | 30 | 142800 | 6000 | 4.2017 | La capacidad analítica instalada considerando al factor humano como límitante es de:44.47 %
|  | Factor humano limitante | Tiempo real de emisión de resultados considerando una QS de 27 elementos |  | 231.4286 | 6 | 1388.5714 | 30 | 41657.1429 | 6000 | 14.4033
|  | Reactivo / Factor límitante | Considerando glucosa | [5 empty] | 3000 | 1500 | 50 | 50%
3 | Uroanálisis | Semi-Automatizado | Clinitek Advantus | 1 | 60 | 7 | 420 | 30 | 12600 | 720 | 5.7143 | La capacidad analítica instalada real, considerando el factor humano como límitante es de:42.86
|  | Manual | Microscopio |  | 9 | 7 | 63 | 30 | 1890 | 720 | 38.0952
|  | Factor humano límitante | Análisis completo por hora |  | 8 | 7 | 56 | 30 | 1680 | 720 | 42.8571
4 | Hematologia | Automatizada | D-10 | 1 | 20 | 7 | 140 | 30 | 4200 | 150 | 3.5714
5 | Coagulacion | Automatizada | ACL 700 | 1 | 25 | 7 | 175 | 30 | 5250 | 135 | 2.5714
6 | Inmunología | Automatizada | Immulite 1000 (Tiroideos) | 1 | 120 | 7 | 840 | 30 | 25200 | 2160 | 8.5714
|  | Automatizada | Immulite 1000 (Hormonas) | 1 | 120 | 7 | 840 | 30 | 25200 | 432 | 1.7143
Instrucciones para llenar el formato: | I: Fecha de Realización.; L: Febrero 2023
En la columna A se debe indicar el área analítica del laboratorio.
En la columna B se deberá indicar si la técnica es manual o automatizada,
En la columna C se debe indicar el nombre del equipo o la palabra "Manual", según corresponda.
En la columna D se deberá indicar el número de equipos por área (pruebas automatizadas) y de personal (prueba manuales) por área.
En la columna E Para pruebas automatizadas: revisar en el manual del usuario, en las fichas técnicas o consultar con el proveedor el número de exámenes que realiza por hora. Para pruebas manuales: revisar con el personal del área específica la cantidad de exámenes efectivos que podría realizar por hora. En ambos casos, si se tiene más de un equipo o persona, se deberá sumar la capacidad de proceso teórico/hora, por ejemplo Equipo A: 120 pruebas / hora Equipo B: 120 pruebas /hora Valor que se be colocar: 120 + 120 = 240 (pruebas/hora)
En la columna F se debe indicar el número de horas efectivas de trabajo que tiene el personal del área, excluyendo tiempos muertos por mantenimiento, control de calidad, horario de comida, etc.
En la columna G se multiplicará la cantidad indicada en la columna E por el valor indicado en la columna D, esto representa la capacidad teórica instalada por día.
En la columna H se deberán anotar la cantidad de días laborables mensuales.
En la columna I se deberá multiplicar el valor de la columna G por el valor de la columna H, esto representa la capacidad teórica instalada por mes.
En la columna J se debe indicar el promedio mensual de exámenes que recibe para esa área o equipo. Se recomienda tomar la estadística del año calendario anterior, por ejemplo, con los datos de enero a diciembre.
En la columna K, se deberá dividir el valor de la columna J entre el valor de la columna I y multiplicar el resultado por 100, esto representa el % de uso de la capacidad instalada.

## Uroanalisis
|  | LABORATORIO CLINICO ARCA | [9 empty] | CÓDIGO: FOR-GEN-07
VERSIÓN: 0
|  | Capacidad Instalada | [9 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2023
[9 empty] | Fecha de realización: |  |  | Enero 2024
[10 empty] | Realizó: | QFB. Laura Sofía Gonzaga Alvarado
| Turno: | Matutino | Días laborables: |  |  | Lunes a Domingo |  |  | Horario: | 07:00 a 15:00
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| Área Analítica | Técnica automatizada o manual | Equipo de medición | Cantidad de personal en el área | Capacidad de proceso pruebas/hora | Horas efectivas de trabajo | Capacidad teórica instalada por día | Días laborables en promedio mensuales | Capacidad instalada téorica Mensual | Promedio de exámenes mensuales | % de uso de la capacidad instalada | Observaciones
1 | Uroanálisis | Automatizado | Fus-2000 | 1 | 120 | 8 | 960 | 30 | 28800 | 1800 | 6.25 | Se considera como factor limitante la lectura del sedimento.
|  | Manual | Microscopio |  | 40 | 8 | 320 | 30 | 9600 | 1800 | 18.75
|  | Factor humano límitante | Análisis completo por hora |  | 35 | 8 | 280 | 30 | 8400 | 1800 | 21.4286
Instrucciones para llenar el formato:
En la columna A se debe indicar el área analítica del laboratorio.
En la columna B se deberá indicar si la técnica es manual o automatizada,
En la columna C se debe indicar el nombre del equipo o la palabra "Manual", según corresponda.
En la columna D se deberá indicar el número de equipos por área (pruebas automatizadas) y de personal (prueba manuales) por área.
En la columna E Para pruebas automatizadas: revisar en el manual del usuario, en las fichas técnicas o consultar con el proveedor el número de exámenes que realiza por hora. Para pruebas manuales: revisar con el personal del área específica la cantidad de exámenes efectivos que podría realizar por hora. En ambos casos, si se tiene más de un equipo o persona, se deberá sumar la capacidad de proceso teórico/hora, por ejemplo Equipo A: 120 pruebas / hora Equipo B: 120 pruebas /hora Valor que se be colocar: 120 + 120 = 240 (pruebas/hora)
En la columna F se debe indicar el número de horas efectivas de trabajo que tiene el personal del área, excluyendo tiempos muertos por mantenimiento, control de calidad, horario de comida, etc.
En la columna G se multiplicará la cantidad indicada en la columna E por el valor indicado en la columna D, esto representa la capacidad teórica instalada por día.
En la columna H se deberán anotar la cantidad de días laborables mensuales.
En la columna I se deberá multiplicar el valor de la columna G por el valor de la columna H, esto representa la capacidad teórica instalada por mes.
En la columna J se debe indicar el promedio mensual de exámenes que recibe para esa área o equipo. Se recomienda tomar la estadística del año calendario anterior, por ejemplo, con los datos de enero a diciembre.
En la columna K, se deberá dividir el valor de la columna J entre el valor de la columna I y multiplicar el resultado por 100, esto representa el % de uso de la capacidad instalada.
Note on F15: ARCA: Considerando 1.5 mintuos por sedimento
Note on F16: ARCA: Desde que se reciben hasta que se reportan en el SIL.

## QuimicaClinica
|  | LABORATORIO CLINICO ARCA | [9 empty] | CÓDIGO: FOR-GEN-07
VERSIÓN: 0
|  | Capacidad Instalada | [9 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2023
[9 empty] | Fecha de realización: |  |  | Enero 2024
Realizó:
| Turno: | Matutino | Días laborables: |  |  | Lunes a Domingo |  |  | Horario: | 07:00 a 15:00
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| Área Analítica | Técnica automatizada o manual | Equipo de medición | Cantidad de personal en el área | Capacidad de proceso pruebas/hora | Horas efectivas de trabajo | Capacidad teórica instalada por día | Días laborables en promedio mensuales | Capacidad instalada téorica Mensual | Promedio de exámenes mensuales | % de uso de la capacidad instalada | Observaciones
1 | Quimica clinica | Automatizada | Dirui 680 | 1 | 600 | 4.5 | 2700 | 30 | 81000 | 18000 | 22.2222
|  | Factor humano limitante | Considerando 240 pacientes trabajados en 6 horas, QS 12 y QS 6 en su mayoría. |  | 300 | 4.5 | 1350 | 30 | 40500 | 18000 | 44.4444
|  | Reactivo / Factor límitante | Considerando glucosa |  | No aplica | No aplica | 13200 | No aplica | 13200 | 3000 | 22.7273
Instrucciones para llenar el formato:
En la columna A se debe indicar el área analítica del laboratorio.
En la columna B se deberá indicar si la técnica es manual o automatizada,
En la columna C se debe indicar el nombre del equipo o la palabra "Manual", según corresponda.
En la columna D se deberá indicar el número de equipos por área (pruebas automatizadas) y de personal (prueba manuales) por área.
En la columna E Para pruebas automatizadas: revisar en el manual del usuario, en las fichas técnicas o consultar con el proveedor el número de exámenes que realiza por hora. Para pruebas manuales: revisar con el personal del área específica la cantidad de exámenes efectivos que podría realizar por hora. En ambos casos, si se tiene más de un equipo o persona, se deberá sumar la capacidad de proceso teórico/hora, por ejemplo Equipo A: 120 pruebas / hora Equipo B: 120 pruebas /hora Valor que se be colocar: 120 + 120 = 240 (pruebas/hora)
En la columna F se debe indicar el número de horas efectivas de trabajo que tiene el personal del área, excluyendo tiempos muertos por mantenimiento, control de calidad, horario de comida, etc.
En la columna G se multiplicará la cantidad indicada en la columna E por el valor indicado en la columna D, esto representa la capacidad teórica instalada por día.
En la columna H se deberán anotar la cantidad de días laborables mensuales.
En la columna I se deberá multiplicar el valor de la columna G por el valor de la columna H, esto representa la capacidad teórica instalada por mes.
En la columna J se debe indicar el promedio mensual de exámenes que recibe para esa área o equipo. Se recomienda tomar la estadística del año calendario anterior, por ejemplo, con los datos de enero a diciembre.
En la columna K, se deberá dividir el valor de la columna J entre el valor de la columna I y multiplicar el resultado por 100, esto representa el % de uso de la capacidad instalada.
Note on H17: ARCA: Considerando 1 reactivo en uso y uno en stock en almacén

## Hematologia
|  | LABORATORIO CLINICO ARCA | [9 empty] | CÓDIGO: FOR-GEN-07
VERSIÓN: 0
|  | Capacidad Instalada | [9 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2023
[9 empty] | Fecha de realización: |  |  | Enero 2024
Realizó:
| Turno: | Matutino | Días laborables: |  |  | Lunes a Domingo |  |  | Horario: | 07:00 a 15:00
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| Área Analítica | Técnica automatizada o manual | Equipo de medición | Cantidad de personal en el área | Capacidad de proceso pruebas/hora | Horas efectivas de trabajo | Capacidad teórica instalada por día | Días laborables en promedio mensuales | Capacidad instalada téorica Mensual | Promedio de exámenes mensuales | % de uso de la capacidad instalada | Observaciones
1 | Hematologia | Automatizada | XN550 Sysmex | 1 | 60 | 6 | 360 | 30 | 10800 | 2700 | 25 | Se considera como factor limitante la disponibilidad del diluyente.
|  | Tinción de extendidos / Factor límitante | Manual |  | 90 | 6 | 540 | 30 | 16200 | 2700 | 16.6667
|  | Manual / Factor límitante | Lectura del analista |  | 20 | 6 | 120 | 30 | 3600 | 2700 | 75
|  | Manual VSG / Factor limitante | Manual |  | 70 | 6 | 420 | 30 | 12600 | 2700 | 21.4286
|  | Reactivo / Factor límitante | NX550 Sysmex Diluyente |  | No aplica | No aplica | 3000 | No aplica | 3000 | 2700 | 90
Instrucciones para llenar el formato:
En la columna A se debe indicar el área analítica del laboratorio.
En la columna B se deberá indicar si la técnica es manual o automatizada,
En la columna C se debe indicar el nombre del equipo o la palabra "Manual", según corresponda.
En la columna D se deberá indicar el número de equipos por área (pruebas automatizadas) y de personal (prueba manuales) por área.
En la columna E Para pruebas automatizadas: revisar en el manual del usuario, en las fichas técnicas o consultar con el proveedor el número de exámenes que realiza por hora. Para pruebas manuales: revisar con el personal del área específica la cantidad de exámenes efectivos que podría realizar por hora. En ambos casos, si se tiene más de un equipo o persona, se deberá sumar la capacidad de proceso teórico/hora, por ejemplo Equipo A: 120 pruebas / hora Equipo B: 120 pruebas /hora Valor que se be colocar: 120 + 120 = 240 (pruebas/hora)
En la columna F se debe indicar el número de horas efectivas de trabajo que tiene el personal del área, excluyendo tiempos muertos por mantenimiento, control de calidad, horario de comida, etc.
En la columna G se multiplicará la cantidad indicada en la columna E por el valor indicado en la columna D, esto representa la capacidad teórica instalada por día.
En la columna H se deberán anotar la cantidad de días laborables mensuales.
En la columna I se deberá multiplicar el valor de la columna G por el valor de la columna H, esto representa la capacidad teórica instalada por mes.
En la columna J se debe indicar el promedio mensual de exámenes que recibe para esa área o equipo. Se recomienda tomar la estadística del año calendario anterior, por ejemplo, con los datos de enero a diciembre.
En la columna K, se deberá dividir el valor de la columna J entre el valor de la columna I y multiplicar el resultado por 100, esto representa el % de uso de la capacidad instalada.

## INQ
|  | LABORATORIO CLÍNICO ARCA | [9 empty] | CÓDIGO: FOR-GEN-07
VERSIÓN: 0
|  | Capacidad Instalada | [9 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2023
[9 empty] | Fecha de realización: |  |  | Enero 2024
Realizó:
| Turno: | Matutino | Días laborables: |  |  | Lunes a Domingo |  |  | Horario: | 07:00 a 15:00
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| Área Analítica | Técnica automatizada o manual | Equipo de medición | Cantidad de personal en el área | Capacidad de proceso pruebas/hora | Horas efectivas de trabajo | Capacidad teórica instalada por día | Días laborables en promedio mensuales | Capacidad instalada téorica Mensual | Promedio de exámenes mensuales | % de uso de la capacidad instalada | Observaciones
1 | Inmunoquímica | Automatizada | Alinity | 1 | 225 | 4.5 | 1012.5 | 30 | 30375 | 18000 | 59.2593
|  | Factor humano limitante |  |  |  | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 18000 | #DIV/0!
|  | Reactivo / Factor límitante | TSH |  | No aplica | No aplica |  | No aplica | 0 | 3000 | #DIV/0!
Instrucciones para llenar el formato:
En la columna A se debe indicar el área analítica del laboratorio.
En la columna B se deberá indicar si la técnica es manual o automatizada,
En la columna C se debe indicar el nombre del equipo o la palabra "Manual", según corresponda.
En la columna D se deberá indicar el número de equipos por área (pruebas automatizadas) y de personal (prueba manuales) por área.
En la columna E Para pruebas automatizadas: revisar en el manual del usuario, en las fichas técnicas o consultar con el proveedor el número de exámenes que realiza por hora. Para pruebas manuales: revisar con el personal del área específica la cantidad de exámenes efectivos que podría realizar por hora. En ambos casos, si se tiene más de un equipo o persona, se deberá sumar la capacidad de proceso teórico/hora, por ejemplo Equipo A: 120 pruebas / hora Equipo B: 120 pruebas /hora Valor que se be colocar: 120 + 120 = 240 (pruebas/hora)
En la columna F se debe indicar el número de horas efectivas de trabajo que tiene el personal del área, excluyendo tiempos muertos por mantenimiento, control de calidad, horario de comida, etc.
En la columna G se multiplicará la cantidad indicada en la columna E por el valor indicado en la columna D, esto representa la capacidad teórica instalada por día.
En la columna H se deberán anotar la cantidad de días laborables mensuales.
En la columna I se deberá multiplicar el valor de la columna G por el valor de la columna H, esto representa la capacidad teórica instalada por mes.
En la columna J se debe indicar el promedio mensual de exámenes que recibe para esa área o equipo. Se recomienda tomar la estadística del año calendario anterior, por ejemplo, con los datos de enero a diciembre.
En la columna K, se deberá dividir el valor de la columna J entre el valor de la columna I y multiplicar el resultado por 100, esto representa el % de uso de la capacidad instalada.